## sveukupnitroškovi
Kiš INŽINJERING d.o.o Vukovar |  |  | SPORTSKI SEMAFOR SA |  | Broj projekta:
za projektiranje i inžinjering |  | RAZGLASOM |  |  | TD 05/24
OIB 50915463727 |  | SVEUKUPNI TROŠKOVI
Br.st. | V R S T A R A D A | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena € | UKUPNO €
SVEUKUPNI TROŠKOVI
Zahvat u prostoru:
GRAĐENJE GRAĐEVINE SPORTSKO – REKREACIJSKE NAMJENE –
SPORTSKI SEMAFOR SA RAZGLASOM – POMOĆNA GRAĐEVINA U FUNKCIJI GRAĐEVINE SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE, NOGOMETNOG STADIONA NK OTOK
Lokacija:
OTOK, JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 142B
k.č.br. 3551/1, k.o. Otok
Investitor:
GRAD OTOK
HR-32252 OTOK, TRG KRALJA TOMISLAVA 6A
OIB 70233583656
SVEUKUPNI TROŠKOVI:
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
III. | OPREMA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## GRAĐ_RADOVI
Kiš INŽINJERING d.o.o Vukovar |  |  | SPORTSKI SEMAFOR SA |  | Broj projekta:
za projektiranje i inžinjering |  | RAZGLASOM |  |  | TD 05/24
OIB 50915463727 |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
Br.st. | V R S T A R A D A | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena € | UKUPNO (€)
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
Zahvat u prostoru:
GRAĐENJE GRAĐEVINE SPORTSKO – REKREACIJSKE NAMJENE –
SPORTSKI SEMAFOR SA RAZGLASOM – POMOĆNA GRAĐEVINA U FUNKCIJI GRAĐEVINE SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE, NOGOMETNOG STADIONA NK OTOK
Lokacija:
OTOK, JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 142B
k.č.br. 3551/1, k.o. Otok
Investitor:
GRAD OTOK
HR-32252 OTOK, TRG KRALJA TOMISLAVA 6A
OIB 70233583656
Projektant: Dragan Kiš, dipl.ing.građ.
Vukovar, kolovoz 2024.
UKUPNO:
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI
REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKI RADOVI:
1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2. | BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI RADOVI I OPLATE |  |  |  | 0
3. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | ZEMLJANI RADOVI
U cijenu pojedinih stavki uključiti sve radove, utovar, odvoz na mjesnu deponiju, istovar uređenje mjesne deponije i troškove korištenja iste.
Sve količine za iskope zemlje su obračunate u sraslom stanju ukoliko to u stavci nije navedeno drugačije.
1.1. | Široki iskop humusa i zemlje "C" kategorije dubine 20 cm od kote terena, s guranjem na deponiju gradilišta do 50 m ili utovarom u kamion.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom tlu. | m3 | 4 |  | 0
1.2. | Iskop zemlje "C" kategorije za temeljne stope konstrukcije semafora i penjalica, s odvozom na deponiju gradilišta do 50 m ili utovarom u kamion. Dno iskopa 90 cm od terena.
Iskop se obavlja 95 % strojno, a 5 % ručno.
| Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 4.76 |  | 0
1.3. | Grubo i fino planiranje i zbijanje temeljnog tla. Grubo i fino planiranje dna iskopa sa istovremenim otkopom od 0,03 m3/m2. Planiranje izvesti sa točnošću +-1 cm.
Zbijanje posteljice u zemljanim materijalima treba izvršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz≥100%, odnosno modul stišljivosti Mz≥20 MPa. Rad je strojno dgovarajućim mehaničkim sredstvima i uz dodatak ručnog rada.
| Obračun po m2 isplanirane i zbijene površine. | m2 | 6.8 |  | 0
1.4. | Dovoz zemlje sa privremenog odlagališta te nasipanje, nabijanje i planiranje zemlje. Stavka obuhvaća sva nasipanja, nabijanja (Mz=20 Mpa) i planiranja zemlje uz temelje objekta i uređenje terena oko građevine.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom tlu. | m3 | 2.7 |  | 0
1.5. | Utovar i odvoz viška zemlje sa gradilišta na mjesnu deponiju, udaljenosti cca 50 km, i istovar. Faktor rastresitosti 1,25. U cijenu uključiti i sve troškove oko korištenja i uređenja deponije.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 7.83 |  | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. | BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI RADOVI I OPLATE
U cijenu pojedinih stavki uključiti sve materijale i radove, utovar, odvoz, dovoz, lokalni transport, spravljanje, strojnu ugradbu, njegu svježeg betona, zaštitu betona, eventualne dodatke betonu, radnu skelu i sl. Armatura se obračunava posebno.
Obračun oplate po m2 korisne površine oplate. U cijeni stavke oplate uključiti montažu, korištenje, demontažu oplate i sav rad i materijal do potpune gotovosti. Konstruktivni elementi su srednjeg presjeka ukoliko to u stavci nije drugačije naznačeno.
Konstruktivni elementi izvode se betonom kvalitete navedene u stavci.
Stavke uključuju sav potreban rad, materijal i sredstva.
2.1. | Betoniranje podložnog betona ispod temeljnih stopa, beton C12/15, d=5 cm.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
| - beton | m3 | 0.68 |  | 0
2.2. | Betoniranje arm.bet. temeljnih stopa, betonom C 30/37, XC-2, djelomično u zemlji i daščanoj oplati.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m2 oplate.
| - beton | m3 | 5.44 |  | 0
| - oplata | m2 | 14.62 |  | 0
| UKUPNO 2. |  |  |  | 0
3. | ARMIRAČKI RADOVI
Armatura se mora postaviti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke. Armatura mora biti čista od hrđe i svih masnoća.
Radovi na savijanju, nastavljanu i ugradbi armature moraju biti uskladu s odgovarajućim propisima. Jediničnom cijenom obuhvatiti ravnanje, sječenje, savijanje, 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.
Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete, te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorničkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom, obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.
3.1. | Dobava, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje srednje zahtjevne armature. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. Čelik B 500B.
| Obračun po kg. | kg | 816 |  | 0
| UKUPNO 3. |  |  |  | 0
4. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Svi materijali koji su vezani za izradu čelične konstrukcije moraju biti kvalitete S235JR prema HRN EN 10219 ili jednakovrijedno. Spojeve izvesti u zavarenoj izvedbi (debljina vara min. 0,7 debljine osnovnog materijala i kvalitete vara I) i vijčanoj vezi.
Tijekom izrade konstrukcije izvoditelj je dužan izvesti konstrukciju u skladu sa tehničkim propisima za zavarene metalne konstrukcije i konstrukcije spojene vijčanim vezama.
Svi varioci moraju biti atestirani. Elektrode za elektro-lučno zavarivanje moraju odgovarati zahtjevima važećih standarda.
Zaštitu konstrukcije (antikorozivnu i završno bojanje) izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu metalnih konstrukcija od korozije. Zaštita od korozije: kategorija C3 visoka prema HRN EN ISO 12944-5 ili jednakovrijedno .
Klasa izrade čelične konstrukcije je EXC 2 prema HRN EN ISO 1090-2:2018 ili jednakovrijedno.
4.1. | Izrada, dobava i montaža nosive čelične konstrukcije za montažu semafora sa razglasom, izrađene od HEB 280 profila kvalitete S235JR (stupovi) i pravokutnih i kvadratnih šupljih HOP profila kvalitete S235JR prema HRN EN 10219 ili jednakovrijedno.
Konstrukcija se izvodi u zavarenoj izvedbi a oslonci konstrukcije odn. stupovi upeti su u temeljnu konstrukciju.
Nosivu konstrukciju na koju se postavlja semafor čine: - dva nosiva, vertikalno postavljena stupa od čeličnih HEB 280 profila (na međusobnom razmaku od 3,00 m, ukupno visine 9,35 m od terena), - okvira dim. 6,00 x4,00 m, od čeličnih četvrtastih HOP cijevi 100x100X3 mm i 200x100x4,2 mm (vertikalno postavljen na nosive stupove a na koji se ugrađuje semafor); - dva postolja/podesta, na koti +5,00 m i +7,00 m od terena (za pristup tehničkom osoblju prilikom montaže i servisiranja semafora); - penjalice/ljestve sa lađobranom (za pristup do postolja/podesta); - natkrov čelične konstrukcije i semafora.
U cijeni je obuhvaćeno: nabava osnovnog materijala, nabava spojnog materijala, izrada izvedbene projektne dokumentacije - radionička dokumentacija čelika, transport, montaža, završnu obradu sa ličenjem bravarije uljnim naličem u dva sloja u tonu po izboru investitora, izrada pomoćnih skela i dizalica, kao i kontrola te pribavljanje atesta o kvaliteti gotove konstrukcije i troškovi osiguranja.
Čelična konstrukcija sastoji se od :
- | stupovi: HEB 280 profili
- | sidrenje stupova: anker ploče 500x500 D=20 mm, slijepa ploča D= 6 mm i anker vijci 6ØM24
- | okvir: HOP 200x100x4,2 i 100x100x3 mm
- | postolja/podesti: HOP 140x100x3 i 100x100x3 mm
- | ograda postolja/podesta: HOP 80x80x3 mm
- | natkrov: HOP 80x80x3 mm
- | nosači pokrova: HOP 40x30x3 mm
| Obračun po kg. | kg | 3636.5 |  | 0
- | pod postolja - isteg čelik | m2 | 19.5 |  | 0
4.2. | Izrada, dobava i montaža nosive čelične konstrukcije penjalica sa leđobranom izrađene od i pravokutnih i kvadratnih šupljih HOP profila kvalitete S235JR prema HRN EN 10219 i plosnatog čelika.
Za pristup do postolja/podesta na koti +5,00 i +7,00 m izvode se penjalice sa leđobranom. Vertikale/stupovi panjalica, na razmaku 60 cm, izvode od čeličnih četvrtastih cijevi 50x30X2 mm a gazišta, na razmaku 30 cm, od cijevi Ø 20x2 mm. Leđobran se izvodi 200 cm od tla pa do podesta na koti +5,00m. Poukružni štitnici leđobrana su od plosnog čelika 50x4 mm a vertikalna ukručanja leđobrana od plosnog čelika 25x10 mm. Stupovi penjalica sidre se u betonski temelj i vare na nosivu čeličnu konstrukciju za montažu semafora.
U cijeni je obuhvaćeno: nabava osnovnog materijala, nabava spojnog materijala, izrada izvedbene projektne dokumentacije - radionička dokumentacija čelika, transport, montaža, završnu obradu sa ličenjem bravarije uljnim naličem u dva sloja u tonu po izboru investitora, izrada pomoćnih skela i dizalica, kao i kontrola te pribavljanje atesta o kvaliteti gotove konstrukcije i troškovi osiguranja.
| Obračun po kg. | kg | 106.68 |  | 0
| UKUPNO 4. |  |  |  | 0
5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Izrada krova uključuje sav rad i sav potreban materijal i potrebnu radnu skelu i upotrebu dizalice. Svi radovi na izradi pojedinog upotrebljenog materijala ili sistema izvode se strogo prema uputama proizvođača odnosno ovlaštenog zastupnika. Svi krovni elementi opšava izvode se prema tipskim detaljima proizvođača i uključeni su u cijenu. Montaža u svemu prema uputstvu proizvođača.
Radovi na pokrivanju mogu izvoditi samo za to stručno osposobljeni radnici.
Cijenom obuhvatit sav potreban rad, materijal i potrebnu radnu skelu.
5.1. | Dobava i pokrivanje krova građevine trapezno profilirani, obostrano pocinčani i bojani čelični lim d=0,6 mm, sa svim potrebnim nehrđajućim pričvrsnim elementima, podloškama i brtvilima.
Lim se učvršćuje na pripremljenu podkonstrukciju od čeličnih kvadratnih profila. Spajanje izvesti s posebnim pocinčanim vijcima s PVC ili gumenim podloškom. Nagib krova je 25 ̊.
Paneli se montiraju na prethodno postavljenu čeličnu nivelirnu potkonstrukciju te na čelične HOP 140x100x4 mm krovne nosače pokrova.
U jediničnu cijenu je uključen sav spojni pribor i materijal za učvršćenje kao i čelična nivelirajuća podkonstrukcija, podložni sloj prema proizvođaču, sav pribor i materijali za učvršćenja opšava i dr.,te sve potrebne brtve i kitanja trajnoelastičnim materijalom do kompletne gotovosti stavke.
| - krovni lim, obračun po m2, mjereno po kosini krova. | m2 | 9 |  | 0
5.2. | Dobava i montaža standardnih opšava krovnog lima izrađeni od obostrano pocinčanog i bojanog Fe lima d=0,6 mm a nosači opšava od nehrđajućeg čelika, sa svim potrebnim nosačima opšava, brtvenim trakama i punilom, brtvama od bitumenizirane spužvaste gume koje se postavljaju u udubljenja vala pokrovnog lima sljemena, izrezivanje sljemenskog lima "na češalj" na sudaru sa pokrovom, svim potrebnimi elementima za montažu i brtvljenje i eventualno potrebna radna skela.
Obračun po m' opšava.
| - opšavi sljemena dvostrešnog krova r.š. cca 60 cm | m' | 6.2 |  | 0
| - opšav zabatnog ruba, r.š. cca 50 cm | m' | 2.8 |  | 0
| UKUPNO 5. |  |  |  | 0

## ELEKTRO
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTOTEHNIKE Ivan Lešić, dipl. ing. el. |  |  | SPORTSKI SEMAFOR SA |  | Broj projekta:
Vinkovci |  | RAZGLASOM |  |  | 403/2024
OIB 34759290942 |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
Br.st. | V R S T A R A D A | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena € | UKUPNO (€)
II. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
Zahvat u prostoru:
GRAĐENJE GRAĐEVINE SPORTSKO – REKREACIJSKE NAMJENE –
SPORTSKI SEMAFOR SA RAZGLASOM – POMOĆNA GRAĐEVINA U FUNKCIJI GRAĐEVINE SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE, NOGOMETNOG STADIONA NK OTOK
Lokacija:
OTOK, JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 142B
k.č.br. 3551/1, k.o. Otok
Investitor:
GRAD OTOK
HR-32252 OTOK, TRG KRALJA TOMISLAVA 6A
OIB 70233583656
Projektant: Ivan Lešić, dipl.ing.el.
Vukovar, kolovoz 2024.
UKUPNO:
| E.1.1. ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| E.1.2. INSTALACIJA OZVUČENJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
Troškovnikom se predviđa nabava potrebnog materijala, građevinski radovi na izvedbi instalacija (kao što su: šlicanje i dubljenje zidova za polaganje instalacija, instalacijskih kutija i ugradbu ormara, zidarsko zatvaranje šliceva nakon polaganja instalacija, zidarska obrada zida oko ormara nakon njihove ugradnje te probijanje rupa i krpanje rupa u zidovima i stropovima nakon polaganja instalacija (sve gdje je to potrebno), postavljanje kako je to navedeno u pojedinim stavkama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad.
E.1.1. ELEKTROINSTALACIJE
1. | Nabava, isporuka i polaganje PEHD cijevi Ø110 (s unutrašnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent trenja), radnog pritiska najmanje 10 bara | m1 | 30 |  | 0
2. | Iskop i zatrpavanje rova za kabele i uzemljenje. Rov mora biti širine 400 mm i dubine 800 mm. Nakon polaganja kabela zatrpavanje izraditi u slojevima sa nabijanjem zemlje. U stavku uračunati razastiranje eventualnog viška materijala po okolnom terenu. | m3 | 78 |  | 0
3. | Nabava, isporuka i postavljanje plastične trake za upozorenje 40 cm iznad kabela. Na traci je potreban natpis “POZOR ENERGETSKI KABEL” | m1 | 230 |  | 0
4. | Nabava, isporuka i postavljanje plastičnih štitnika za mehaničku zaštitu kabela. | m1 | 290 |  | 0
5. | Nabava, isporuka, ravnanje i polaganje trake za uzemljenje od nehrđajućeg čelika Rf P 30x3,5 mm, uključivo spoj u postojećem ormaru te spojevi na stupove nosača semafora. | m1 | 100 |  | 0
6. | Nabava, isporuka i polaganje podzemnih kabela od samostojećeg ormara do priključne kutije semafora (te napajanje samostojećeg ormara), izrada završnica, spajanje i ispitivanje.
6.1 | – NAYY 4x50 mm2 | m1 | 210 |  | 0
6.2 | – NAYY 4x25 mm2 | m1 | 65 |  | 0
6.3 | – NYY-J 1x16 mm2 | m1 | 65 |  | 0
7. | Nabava, isporuka i montaža opreme u postojeći samostojeći razdjelni ormar. U ormar montirati slijedeću opremu:
– niskonaponski tropolni zaštitni prekidač karakteristike B32A, nazivni napon 400V, nazivna prekidna moć 10kA, kom 1,00
| – komplet | kom | 1 |  | 0
8. | Nabava, isporuka i montaža opreme u glavni razdjelni ormar. U ormar montirati slijedeću opremu:
– niskonaponski tropolni zaštitni prekidač karakteristike C40A, nazivni napon 400V, nazivna prekidna moć 10kA, kom 1,00
| – komplet | kom | 1 |  | 0
9. | Ispitivanje instalacije sa izradom protokola o mjerenju
| – komplet | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO E.1.1: |  |  |  | 0
E.1.2. INSTALACIJA OZVUČENJA
1. | Nabava, isporuka i polaganje instalacijskog voda u savitljive plastične cijevi, uključivo izrada šlica u zidu, zidarsko zatvaranje šliceva, gletanje i ličenje šliceva, izrada završnica, spajanje, i sitni materijal
| – kabel za zvučnike 2x2,5 mm2 | m1 | 120 |  | 0
| – savitljiva instalacijska cijev promjera 20 mm (vanjski promjer) | m1 | 120 |  | 0
2. | Pregled i ispitivanje instalacije.
| – komplet | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO E.1.2: |  |  |  | 0
E.1.4 REKAPITULACIJA
| VRSTA RADOVA | UKUPNA CIJENA
| E.1.1 ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| E.1.2 INSTALACIJA OZVUČENJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## OPREMA
Kiš INŽINJERING d.o.o Vukovar |  |  | SPORTSKI SEMAFOR SA |  | Broj projekta:
za projektiranje i inžinjering |  | RAZGLASOM |  |  | TD 05/24
OIB 50915463727 |  | OPREMA
Br.st. | V R S T A R A D A | Jed. mj. | Količina | Jed. Cijena € | UKUPNO (€)
III. | OPREMA
Zahvat u prostoru:
GRAĐENJE GRAĐEVINE SPORTSKO – REKREACIJSKE NAMJENE –
SPORTSKI SEMAFOR SA RAZGLASOM – POMOĆNA GRAĐEVINA U FUNKCIJI GRAĐEVINE SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE, NOGOMETNOG STADIONA NK OTOK
Lokacija:
OTOK, JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 142B
k.č.br. 3551/1, k.o. Otok
Investitor:
GRAD OTOK
HR-32252 OTOK, TRG KRALJA TOMISLAVA 6A
OIB 70233583656
Projektant: Dragan Kiš, dipl.ing.građ.
Vukovar, kolovoz 2024.
UKUPNO:
| OPREMA |  |  |  | 0
1. | OPREMA
1.1. | Dobava i montaža/sklapanje sportskog nogometnog semafora.
MARKA/TIP: __________________________
Sportski semafor je dim. 6,00x4,00 m, min. full collor, led screen ekran, sa mogućnočću upravljanja preko laptopa, umrežavanje i spajanje sportskog semafora sa laptopom, minimalno P6 (pixel pitch 6mm), video zid, video in/out, audio in/out, sa mogućnošću reprodukcije video sadržaja, software-om za upravljanje i prikaz sportskih sadržaja i rezultata, play out sa pripadajućim odgovarajućim prijenosnim računalom. Software je vezan na audio sustav čime je omogućeno da se s jednog mjesta na tribini upravlja i sa semaforom i s audio sustavom. Semafor mora biti za vanjsku upotrebu, otpora na udarce i vremenske uvjete.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Dobava i montaža razglasa za vanjsku upotrebu, kompatibilan sa sportskim semaforom:
Zvučna kutija min RMS 250W, woofer magnet ferit, BEM optimizirana CD horna, disperzija min 90˚x50˚, Peak snaga min. 1000W, frekvencijski odaziv min. 48-20000Hz, Max SPL 125dB, Loudspeaker izlaz min 1; - Kabel za zvučnike duljine min. 20m, debljine 8mm, sa 2 lockable coax konektora; - Pojačalo min D klase izlazne snage 200W po kanalu na 4 ohma, frekvencijski raspon 20Hz, zaštita od kratkog spoja, DC, pregrijavanje. XLR, RCA i jack ulazni konektori, speakon kompatibilni ulaz, ground-lift funkcija; - Mikrofon – dinamički mikrofon za vokal, frekvencijski odaziv 50-1800 Hz, visoki SPL kapacitet; - Mikrofonski kabel, XLR(F), XLR(M), promjer 6mm, dužina min 3m; - Mikseta – analogni mikser, ugrađeni efekt procesor, USB, bluetooth, digitalni sustav snimanja zbrojnog signala, broj kanala:8, broj ulaza:8, 2 izlaza, phantom power, 1 stereo ulaz, 6 mikrofonski ulaz, EQ 2 pojasni; - Patch kabel 2 jack-2 jack kabel, dužina 1 m, 2 mono jack konektora na svakoj strani
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
0
Datum:
(potpis i pečat ponuditelja)